| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 | Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист отправлять: uzm@nt-rt.ru. |

Опросный лист для заказа конденсаторов связи

Наименование организации:

Ответственное лицо:

Рабочий телефон:

Сотовый телефон:

Факс:

E-mail:

| № | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  |  |
| 3. | Напряжение, действующее значение, кВ |  |  |
| 4. | Напряжение, наибольшее рабочее, действующее значение, кВ |  |  |
| 5. | Номинальная емкость, нФ |  |  |
| 6. | Предельное отклонение значения емкости, % |  |  |
| 7. | Номинальная частота, Гц |  |  |
| 8. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |  |  |
| 9. | Резонансная частота собственных колебаний, кГц, не менее. |  |  |
| 10. | Тангенс угла потерь при температуре 25±10 °С и 60±10°С |  |  |
| 11. | Изменения емкости в диапазоне рабочих температур относительно емкости измеренной при 20 °С |  |  |
| 12. | Верхнее и нижнее рабочее значение окружающего воздуха, °С |  |  |
| 13. | Категория размещения и климатическое исполнение. |  |  |
| 14. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |
| 15. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 16. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 17. | Сейсмостойкость, баллов по MSK. |  |  |
| 18. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 19. | Допустимая нагрузка от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  |  |
| 20. | Допустимая вертикальная нагрузка, Н, не менее |  |  |
| 21. | Срок службы, лет |  |  |
| 22. | Габаритные размеры конденсатора, основание/ высота/ диаметр, мм |  |  |
| 23. | Вес конденсатора |  |  |
| 24. | Экологически безопасная пропитывающая жидкость |  |  |
| 25. | Наличие маркировочной таблички |  |  |
| 26. | Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации (на партию), паспорт (на каждый). |  |  |
| 27. | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ |  |  |
| 28. | Одноминутное испытательное напряжение, кВ. |  |  |
| 29. | Наличие в сборе изолирующей подставки, тип подставки. |  |  |
| 30. | Наличие на верхней крышке вывода для подсоединения аппаратного зажима. |  |  |
| 31. | Требования к изолирующей подставке: Класс изоляции, кВ |  |  |
| 32. | Взрывобезопасное исполнение. |  |  |
| 33. | Усиленное исполнение, для установки ВЧ-заградителя (только на 110 кВ), |  |  |
| 34. | Условия транспортирования. |  |  |
| 35. | Условия и срок хранения. |  |  |
| 36. | Гарантийный срок. |  |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 | Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист отправлять: uzm@nt-rt.ru. |